## rekapitulacija
| REKAPITULACIJA RADOVA |  | kuna
RADOVI
100 | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI |  | 0
300 | BETONSKI RADOVI |  | 0
400 | DRENAŽA |  | 0
500 | POSTAVA UMJETNE TRAVE I GOLOVA |  | 0
| UKUPNO RADOVI |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
|  | 25% PDV | 0
| SVEUKUPNO s pdv-om |  | 0

## predopisi
OPĆI UVJETI I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Postojeće stanje Postojeće pomoćno nogometno igralište nalazi se u sklopu sportskih igrališta u Dražicama, unutar Općine Jelenje na k.č. 1806/13, k.o. Dražice. Prostor je ograđen te se nalazi uz glavni nogometni teren.
Uvodni uvjeti Novoizvedena igrališta koristit će se kao pomoćni tereni u službi NK Rječina. Nakon uklanjanja postojećih slojeva, postavljaju se svi novi slojevi za stabilizaciju i odvodnju te završno umjetni travnjak što je obuhvaćeno predmetnim troškovnikom. Predviđeni radovi izvode se u skladu s pravilima struke, tj. prema važećim pravilnicima i normama te uputama proizvođača i nadzornog inženjera. Troškovi osiguranja susjednih objekata, instalacija i sl. te osiguranje radnika i prolaznika, u cijelosti su obveza izvoditelja radova te su obračunata u jediničnu cijenu radova iz troškovnika. Izvoditelj radova je upoznat sa svim specifičnostima posla vezanim za lokaciju i ostalo i suglasan je sve eventualne štete nastale tijekom izvedbe otkloniti u primjerenom roku, kvalitetno i o svom trošku. Jediničnim cijenama obuhvaćeni su svi potrebni materijali i rad potreban za potpuno i kvalitetno dovršenje posla iz opisa stavke kao i sva osiguranja, zaštite, skela, podupiranja i sl., te se iste ne mogu mijenjati. Cijenom je obuhvaćeno uređenje gradilišta nakon dovršenja radova. Eventualne izmjene i sl. dogovarati pravovremeno uz odobrenje s projektanta ili nadzornog inženjera.
A. JEDINIČNE CIJENE Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika između ostalog sadržavaju naknadu : - za obavljeni rad, ugrađeni materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, struja, alati, skele, strojevi, prijenosi i slično; - za svu potrebnu radnu snagu; - za sve pripremne i pomoćne radove na gradilištu; - za sve transporte i pretovare i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje, uz primjenu faktora izvođača. - za poduzimanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite izvedenih radova; - za troškove osiguranja susjednih objekata, instalacija, materijala koji se ugrađuje i radova koji se izvode i sl. te osiguranje radnika i prolaznika; - za ishođenje atesta, certifikata, izjava o sukladnosti i zapisnika o ispitivanju, odnosno za obavljanje potrebnih ispitivanja kojima se dokazuje da su ugrađeni materijali, oprema i izvedeni radovi sukladni tehničkim specifikacijama i općim uvjetima iz ovog troškovnika te zakonskoj regulativi, kao i za troškove prevođenja dokumentacije; - za nadzor, odnosno čuvanje gradilišta te postojeće opreme koja ostaje na gradilištu, bez obzira na način vršenja istog, do primopredaje radova. - za sva carinska i ostala davanja; - za čišćenje po završenom radu, sa odvozom preostalog materijala i otpada na deponij sukladno pozitivnim zakonskim propisima, te čišćenje prilaznih putova.
B. OSIGURANJE GRADILIŠTA Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje do provedenog tehničkog prijema objekta tj. uspješne primopredaje. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu u izvedbi ili na susjednim objektima, cesti ili pločniku, te na vozilima ili pješacima uslijed izvođenja radova na ugovorenom objektu, pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u najkraćem mogućem roku.
C. ČUVANJE GRADILIŠTA Čuvanje gradilišta, opreme na gradilištu, bez obzira na način vršenja istog, kao i svih postrojenja, alata i materijala, svojega i podizvoditelja, pada u dužnost i teret voditelja (nositelja ugovorenih radova) koji odgovara za svaku nastalu štetu i otuđenje za vrijeme trajanja radova, sve do uspješne primopredaje radova između izvoditelja i Naručitelja.
D. POSTROJENJA ZA RAD Izvoditelj je dužan izvesti postrojenja za rad kao: skele, oplate, skladišta, dizalice, te dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor i poduzeti sve mjere sigurnosti u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu, tako da ne bude nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenog radništva, osoblja i prolaznika.
E. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA Kod ugradbe svih dobavljenih materijala i predmeta naročitu pažnju treba posvetiti s obzirom na karakter objekta. Sve mora biti kvalitetno i solidno izvedeno, a ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao homogeno srašteni sa podlogom ugradbe, ne smije se vidjeti linije ugradbe i vezne materijale. Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira isključivo izvoditelj kao ugovorni nositelj svih radova. Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke svih ugrađenih elemenata i jedini je odgovoran za eventualno loš rad ili lošu kvalitetu dobave i ugradbe, bilo krivnjom trgovačke mreže ili svojih kooperanata.
F. ČIŠĆENJE OBJEKTA Obavezno je višekratno čišćenje gradilišta i objekta tijekom gradnje, te završno čišćenje i pranje svih perivih površina koje se mogu uprljati za vrijeme izvođenja radova, a sve uz dodatak potrebnog materijala i alata, zatim skupljanje i odvoz otpadaka preostalog materijala i smeća sa objekta i gradilišta. Gradilište se mora držati u najvećem redu i čistoći za cijelo vrijeme trajanja gradnje i za vrijeme izvedbe svih radova.
G. IZJAVE I POTVRDE O SUGLASNOSTI (ATESTI) ZA IZVEDENE RADOVE Izvoditelj je dužan dobaviti sve propisima i troškovnikom te njegovim prilogom predviđene izjave i potvrde o suglasnosti (ateste) o ispitivanju upotrijebljenih materijala i dostaviti ih nadzornom inženjeru i investitoru na uvid. Narudžbu i ugradnju materijala odobrava nadzorni inženjer, a temeljem dostavljene potrebne dokumentacije sukladno propisima te uvjetima kvalitete i tehničkim specifikacijama ovog priloga. Prije narudžbe izvođač je dužan obavezno provjeriti sve dimenzije za postavu umjetnog nogometnog travnjaka na nogometnom igralištu. Postava umjetnog nogometnog travnjaka može početi kada nadzorni inženjer preuzme podlogu u pogledu ravnosti i projektiranih nagiba te odobri materijale za postavu odnosno izvedbu nogometnog travnjaka. Nogometni travnjak postaviti prema pravilima struke i prema uputama proizvođača, te prema uvjetima i tehnologiji koja je propisna tehničkim listovima, uputama za postavljanje i sličnim dokumentima proizvođača.
H. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU OBJEKTA Prilikom izvedbe ugovorenih radova izvoditelj je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa, standarda, te sve radove izvesti kvalitetno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se obračunavati sve dok se ne otklone uočeni nedostaci. Obračunavati i isplatiti mogu se samo one stavke iz opisa radova za koje je uspostavljeno da su izvedene u potpunosti i kvalitetno, te da za upotrebljavane materijale i izvedene radove postoje valjane izjave I potvrde o suglasnosti (atesti). Ukoliko izvoditelj do primopredaje objekta ne otkloni uočene nedostatke, a isti nemaju utjecaja na stabilnost i sigurnost izgrađenog objekta, svi neotklonjeni nedostaci sanirati će se na teret izvoditelja ili će se kod okončanog obračuna odrediti umanjena vrijednost jediničnih cijena za sve ustanovljene nedostatke. Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa HRN odnosno tražene kvalitete. Ako za neke materijale ne postoje domaći važeći normativi potrebno je da isti materijali budu u skladu sa jednim od navedenih standarda : EN, DIN, UNI, ÖNORM, SIS i usklađeni sa HRN.
K. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE UMJETNOG TRAVNJAKA
K.1. UVJETI KVALITETE A) ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST Ponuditelj je obvezan dostaviti dokaz da su svi materijali koji se ugrađuju na umjetnom travnjaku neškodljivi za okoliš i zdravlje ljudi te zdravstveno ispravni. U svrhu dokazivanja istog, uz ponudu je potrebno dostaviti izjavu potpisanu od strane odgovorne osobe ovjerenu po javnom bilježniku da je proizvod u cijelosti zdravstveno ispravan te neškodljivi za okoliš i zdravlje ljudi, odnosno da ne sadrži toksične elemente. Odabrani ponuditelj bit će dužan prije sklapanja ugovora dostaviti Naručitelju potrebne ateste i dokaze koji se tiču zdravstvene ispravnosti i dokaza da je sistem zdravstveno ispravan, odnosno da ne sadrži toksične elemente.
B) UVJETI KVALITETE UMJETNOG TRAVNATOG TEPIHA Umjetni travnati tepih koji se postavlja mora zadovoljiti uvjete održanja kvalitete, postojanosti, trajnosti i otpornosti na uporabu te dokazati da će nakon postave i izvedbe slojeva moći zadovoljiti traženim kvalitetama za igru koje moraju biti dobre te osigurati okruženje za igru koje neće povećati rizik od ozljede igrača, a sve sukladno uvjetima Pravilnika FIFA Quality programme for football turf – handbooks of requirements, October 2015 edition.
K.2. TRAŽENE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA K.2.1. Umjetni travnati tepih - Umjetni travnati tepih izrađen je od poleđine i vlatnih čuperaka izrađenih od PE vlakana visine 50-60 mm koji su utkani u poleđinu. - Ukupna masa travnatog tepiha iznosi min. 2.450 g/m2 s tolerancijom ± 10% (ISO8543) - Broj čvorova (čuperaka) iznosi minimalno 8.000/m2 sa tolerancijom ± 10% (ISO 1773) - Propusnost minimalno 360 mm/h (EN 12616) VLAKNA - Ravna - Uzdužno profilirana - pojačana - Monofilamentna (nefibrilirana) (MI-LND 012) - Način proizvodnje: pojedinačno ekstrudirana monofilamentna - Debljina vlakana na najdebljem dijelu minimalno 365 μ (MI-LND 002) - Materijal izrade 100% PE (PolyEthylene) (ISO 11357-3) - UV stabilna - Postojane boje - Povišene otpornosti na trošenje - Minimalno 13.700 dtex (MI-LND 014) - Ukupna visina 60 mm sa tolerancijom ± 4% - Težina vlati minimalno 1.450 g/m2 sa tolerancijom ± 10% (ISO 8543) - Ugrađena na način da je minimalna snaga čupanja iz poleđine iznosi minimalno 30 N POLEĐINA - Osnovno tkanje: 100% PP (PolyPropilen) - težina min - Vodopropusna , sa izvedenim procjednicama - Pojačana, dvoslojna i prošivena, - sa stražnje strane prošavi i poleđina dodatno zaštićena slojem lijevanog latexa - UV stabilna - Antibakterijska - Protugljivična - Paropropusna
K.2.4. Ljepilo i spojne trake - posebne armirane podložne trake - polipropilen - min 30 cm širine - specijalno dvokomponentno poliuretansko ljepilo u zelenoj boji - gustoća: komponenta A minimalno 1,65 g/cm3, komponenta B minimalno 1,2 g/cm3 - čvrstoća na smicanje min 1.500 N (EN 12228-EN13744)
K.2.5. Linije terena Izrada bijelih linija igrališta širine 10-12 cm sve sukladno propisima HNS-a (Hrvatskog Nogometnog Saveza) i FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Većina linija tvornički je utkana dok se preostale linije kao i točke za kazneni udarac pažljivo, prema planu polaganja, kroje i trajno uljepljuju. Ponuditelj treba dostaviti tehnički list/službeni katalog cjelokupnog sustava umjetnog travnjaka u kojem su detaljno navedene tehničke karakteristike svakog pojedinačnog dijela/proizvoda sustava umjetnog travnjaka iz točke K.2. ili tehnički list/službeni katalog za svaki pojedinačni dio proizvod sustava umjetnog travnjaka, a u cilju utvrđenja da li proizvod koji se nudi udovoljava traženom sukladno tehničkoj specifikaciji. Sva dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku, a ukoliko je priložena dokumentacija na stranom jeziku, uz nju je ponuditelj dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik.
Proizvodi koji su navedeni u troškovniku smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede druge proizvode u za to predviđenom mjestu u troškovniku. Naime, svi proizvodi koji su u troškovniku opisani uz navođenje trgovačke oznake/marke popraćeni su formulacijom „ili jednakovrijedan“. Ukoliko ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu koji nudi/dokaz jednakovrijednosti i podatke o proizvođaču kojeg nudi. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj. Kao dokaz jednakovrijednosti ponuditelj mora dostaviti katalog ili tehničku dokumentaciju iz koje je jasno moguće utvrditi uvjete jednakovrijednosti sukladno tehničkim specifikacijama i troškovniku radova. Sva dokumentacija dostavlja se na hrvatskom jeziku, a ukoliko je priložena dokumentacija na stranom jeziku, uz nju je ponuditelj dužan priložiti i prijevod ovlaštenog sudskog tumača na hrvatski jezik. Za sav dobavljeni i ugrađeni materijal i opremu izvođač je dužan prije ugradnje naručitelju putem nadzora predočiti atestnu dokumentaciju o kvaliteti materijala sukladno zahtjevima iz projektne dokumentacije i tehničkih specifikacija i u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju svih ugrađenih elemenata. Za sve dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, naručitelju garantira isključivo izvođač odnosno ugovorni nositelj radova. Bez suglasnosti nadzora ne dozvoljava se ugradnja materijala i opreme.
Prije ugradnje, gospodarski subjekt mora dostaviti izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenim u tehničkim specifikacijama. Tijelo za ocjenu sukladnosti je tijelo koje provodi aktivnosti ocjene sukladnosti, uključujući kalibriranje, testiranje, certificiranje i inspekciju te koje je akreditirano u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. Investitor zadržava pravo da uzorke umjetnog travnatog tepiha sa ispunom koji će biti dostavljen na gradilište ispita u ovlaštenom institutu za laboratorijsko ispitivanje ili kod Zavoda za ispitivanje kvalitete robe, a kako bi utvrdio da ono što je dostavljeno odgovara traženim karakteristikama. Potpisom ovog Priloga 1 troškovnika Ponuditelj potvrđuje da prihvaća navedene uvjete te da je upoznat sa svim traženim karakteristikama proizvoda.
NAPOMENE
Materijali
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to glavnih
i pomočnih materijala, tako i veznog materijala i ostalo. U tu cijenu potrebno je
uključiti cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost sa
svim potrebnim utovarima, istovarima i prenosom do skladišta te prenosa do mjesta
ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugrad-
nje. Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, potrebno je uzimanje uzoraka -
probnih kocki za beton te ostalih uzoraka materijala koji će se upotrebiti na građevini
s pripadajućim atestima.
Rad
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te
sav vanjski i unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva.
Oplata
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te nje-
no skidanje u vremenskom roku za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se
također obračunava mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa
sortiranjem po elementima za ponovnu upotrebu. Cijenom uključiti sav potreban rad kako
glavni tako i pomočni te prenosa bilo ručno bilo pomoċu strojeva.
Izmjere
paušala izvođač mora sam procijeniti vrijednost pojedinih stavaka koje se obračuna -
vaju u paušalu te isti izvesti bez prava na dodatne iznose za te stavke.
Faktori
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaraċunati faktor prema
postojeċim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji regulira-
ju tu tematiku. Povrh toga izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeċe
radove koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
a) cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo
b) najamne troškove posuđene mehanizacije, koju izvođa ne posjeduje,
c) ispitivanje nosivosti temeljnog tla prije betoniranja temelja i temeljnih ploča,
d) sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta,
e) barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe,
f) izrada kemijskog - suhog zahoda za radnike i upravu gradilište prema sanitarnim propisima,
g) uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu,
h) uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala,
i) rastavljanje - skidanje baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
Sve navedeno vrijedi i za obrtničke radove te za radove instalacija, bez obzira
na vrstu. Izvođač na to ima pravo na maržu u postotku kojega ċe sam odrediti, a u okvirima
važeċih propisa koji reguliraju tu materiju.
Opaska : izračun količina za predmetnu građevinu u granicama zahvata.
Prije davanja konačne ponude za građevinsko-obrtničke radove, obavezno
pregledati projektu dokumentaciju te sa objašnjenjima
glavnog projektanta i projektanata.
U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i
nedavanja jedničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom
podnesku kao dodatak službenoj ponudi.

## građ+obrtnički radovi
BR. | SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS | KOLIČINA | CIJENA
| SKRAĆENI OPIS | PUNI OPIS |  | JEDINIČNA | UKUPNA
GRAĐEVINSKI RADOVI
100 | PRIPREMNI RADOVI
101 | UKLANJANJE POSTOJEĆIH NOGOMETNIH GOLOVA I ČIŠĆENJE PARCELE | Uklanjanje postojećih nogometnih golova i traka umjetne trave položenih na tlo. Vidi fotografije postojećeg stanja. Stavka uključuje dopremu potrebne mehanizacije za demontažu i odvoz te sav ostali rad i materijal. Obračun za komplet radova sa uključenim uklanjanjem, sortiranjem, odvozom i zbrinjavanjem / recikliranjem.
|  | kompl | 1 |  | kn
102 | GEODETSKO ISKOLČENJE TRASA INSTALACIJA | Geodetsko iskolčenje trase neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu, uključujići i instalacije, a u svemu prema situaciji. Obračun se vrši po kompletu iskolčene i označene trase, uključujući sve potrebne radove vezane uz iskolčenje. Izrada snimka izvedenog stanja.
|  | kompl | 1 |  | kn
100 | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
200 | ZEMLJANI RADOVI
201 | UKLANJANJE POSTOJEĆIH SLOJEVA TERENA | Strojni iskop za nove slojeve, a u skladu sa budućim novim slojevima. Radove izvesti u skladu s pravilima struke. Zemljani materijal je potrebno odvesti i deponirati na gradsku deponiju. U količinu je uračunat iskop nogometnog igrališta, temelja za stupove i iskop za drenažne kanale. Dubina iskopa cca. 30cm. Obračun količine materijala prema stvarno izvedenim količinama. Stavka uključije iskop, utovar na transporter, usitnjavanje i utovar i odvoz na trajni deponiji. Obračun u m³ u sraslom/zbijenom stanju
|  | m³ | 420 |  | kn
202 | PRIPREMA TEMELJNOG TLA | Stavka obuhvaća izradu pripremu temeljnog tla nakon iskopa. Rad obuhvaća strojno grubo i fino planiranje posteljice, zbijanje glatkim valjcima ili valjcima s pneumaticima. Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba vršiti tako da se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz > 100%, odnosno modul stišljivosti Ms > 35 MN/m2. Radove izvesti u skladu sa O.T.U. Posteljicu izvoditi u padu od 0,5%. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | Obračun po m2 propisno izvedene posteljice | 1367 |  | kn
203 | NOSIVI DRENAŽNI SLOJ 16-32mm | Izrada nasipa nosivog drenažnog sloja od čistog drobljenog kamenog materijala na pripremljenu posteljicu debljine sloja d = 20 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dostavu, strojno razastiranje, planiranje i zbijanje materijala glatkim vibrovaljcima. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun u m³ u zbijenom stanju.
|  | Granulacija 16-32mm | 275 |  | kn
204 | NOSIVI DRENAŽNI SLOJ 8-16mm | Izrada nasipa nosivog drenažnog sloja od čistog drobljenog kamenog materijala na pripremljenu posteljicu. Debljina sloja d = 5 cm. Stavka obuhvaća nabavu, dostavu, strojno razastiranje, planiranje i zbijanje materijala glatkim vibrovaljcima. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun u m³ u zbijenom stanju
|  | Granulacija 8 - 16 mm | 69 |  | kn
205 | IZRADA ZAVRŠNE PODLOGE - DROBLJENI KAMENI MATERIJAL | Nabav, dostava i izrada završne podloge drobljenim kamenim materijalom 0/4mm. Debljina sloja u zbijenom stanju je 4 cm. Izrada se vrši ručno ili grederom sa automatskim niveliranjem visina prema zadanim projektnim visinama podloge. Maksimalno odstupanje od točne projektirane visine je 6 mm, mjereći s aluminijskom letvom dužine minimalno 6 m. Valjanje podloge je dozvoljeno isključivo valjkom maksimalne težine do 500 kg, bez vibracije. Prilikom valjanja, nužno je vlažiti da se dobije zbijenost podloge. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | m³ | 56 |  | kn
206 | GEOTEKSTIL | Nabava i ugradba geotekstila TIP 300 g/m2 s preklopom spojeva min 30 cm, širina role 4,0 m. Radove izvesti u skladu sa pravilima struke. Geotekstil se postavlja u dva sloja. Prvi sloj se postavlja na posteljicu, a drugi sloj geotekstila na materijal granulacije 8-16mm. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun u m².
|  | m² | 2735 |  | kn
207 | ISKOP ROVA ZA TEMELJE STUPOVA | Strojni i ručni iskop za temelje stupova zaštitne ograde i po potrebi kanalice odvodnje (veći dio iskopa za postvanu kanalice odrađen je u sklopu uklanjanja postojećih slojeva terena). Iskop bez obzira na kategoriju terena. Stavka obuhvaća sve potrebne radove kod iskopa rova, razupiranje i osiguranje i odvoz i zbrinjavanje iskopanog materijala. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 16 |  | kn
208 | IZRADA POSTELJICE | Planiranje dna rova te izrada posteljice cijevi oborinske kanalizacoje. Rad obuhvaća izradu posteljice i obloge od neagresivnog pijeska granulacije od 4-8 mm, bez prašnastih čestica u debljini 10 cm ispod i 15 cm iznad tjemena cijevi. U cijenu je uračunata i nabava pijeska. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal.
|  | Obračun po m3 izvedene podloge. | 9 |  | kn
209 | ZATRPAVANJE ROVA I GRAĐEVINSKIH JAMA | Zatrpavanje rova i građevinskih jama probranim materijalom iz iskopa i zamjenskim materijalom iz pozajmišta. Rad obuhvaća dobavu i zatrpavanje rova i građevinskih jama. Zatrpavanje cijevi u slojevima od 30 cm uz potrebno vlaženje i nabijanje ručnim i strojnim nabijačima. U cijenu je uključena nabava materijala za tamponski sloj, razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje po slojevima.
|  | Obračun po m3. | 6 |  | kn
200 | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
300 | BETONSKI RADOVI
301 | BETONIRANJE TEMELJA LINIJSKE KANALICE I RUBNJAKA | Iskop i betoniranje temeljne trake linijske kanalice/rubnjaka dimenzije 35x10 cm s ugradnjom podložne ploče od 10cm, betonom tlačne čvrstoće C12/15. Stavka uključuje i potrebnu oplatu. U cijenu je uključen sav rad, oprema, materijal, njega betona i ostalo potrebno za završetak posla. U cijenu stavke uključena i potrebna armatura. Obračun po m³ ugrađenog betona.
|  | podložna ploča š 35cm | 6.5 |  | kn
|  | beton za učvršćenje kanalice š 35cm | 3 |  | kn
|  | beton za učvršćenjje rubnjaka za ljepljenje umjetne trave š 35cm | 4 |  | kn
302 | BETONIRANJE TEMELJA SAMACA ZAŠTITNE MREŽE | Betoniranje temelja samaca za učvršćenje stupova zaštitne mreže dimenzije 60x60x60 cm s ugradnjom podložne ploče za stupove nosača mreža. Razred tlačne čvrstoče i C25/30 u kompletnoj potrebnoj oplati koja se obračunava ovom stavkom. U beton dodati dodatke za plastičnost u propisanoj količini. Betoniranje se izvodi uz propisano vibriranje. Sa donje strane ploče u dijelu koji se sidri u beton nalaze se četiri ankera, duljine prema preporuci prozvođača stupova, izvedeni iz rebrastog čelika koji se ugrađuju u svjež beton.U cijenu stavke uključena i potrebna armatura. Obračun po m³ ugrađenog betona.
|  | m³ (beton + oplata) | 6 |  | kn
303 | BETONSKI RUBNJACI | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka za učvršćenje segmenata umjetne trave. Dim 8x20cm. Gornja kota u razini sloja granulacije 0-4mm ili prema preporuci proizvođača umjetne trave. U stavku uračunati sav potreban rad i materijal za postavu rubnjaka.
|  | m' | 118 |  | kn
300 | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
400 | DRENAŽA
401 | BETONSKA KANALICA | Dobava i ugradnja betonske linijske kanalice sa zaštitnim pokrovnim rešetkama i sabirnicima sa integriranim sustavom za uklještenje umjetne trave. Pad kanalice predviđa se u jednu stranu u dužini od 70m. Kanalica se spaja na PCV cijev odvoda prema upojnom bunaru. U stavku uključen sav potreban spojni materijal i rad za postavu i spajanje iste. Sukladno preporukama proizvođača moguće je prilagoditi postavu slojeva različitih granulacija. Vidi detalj ugradnje. Navesti naziv porizvoda, kataloški broj i proizvođača ___________________________
|  | m' | 70 |  | kn
400 | UKUPNO DRENAŽA |  |  |  | 0
500 | POSTAVA UMJETNE TRAVE
501 | UMJETNA TRAVA | Dobava, doprema i ugradnja umjetne trave za nogomet visine vlati 50mm, debljine vlakana 300mikrona ±10%, ista mora udovoljavati standard DIN 18035-7. Umjetna trava se isporučuje u rolama širine 4 m, a međusobni spojevi umjetne trave lijepe se posebnim geotekstilnim spojnim trakama i jedno-komponentnim poliuretanskim zelenim ljepilom koje reagira u dodiru s vodom. Ispuna travnjaka izvodi se po cijeloj površini igrališta u prvom sloju od kvarcnog pijeska u sloju min. 18kg/m², a drugi sloj ispuna od gumenog granulata od min. 15kg/m². Jedinična cijena uključuje sav rad, materijal i transport položene umjetne trave, prema uputama proizvođača umjetnog travnjaka i uz nadzor nadzornog inženjera. Linije umjetnog travnjaka obračunate su stavci broj 502. Ovisno o odabranom proizvođaču - prilagoditi sustav ugradnje prethodnih slojeva te sustav postave drenaže. Navesti naziv porizvoda, kataloški broj i proizvođača ___________________________
|  | m² | 1375 |  | kn
502 | LINIJE IGRALIŠTA | Dobava, doprema i ugradnja linija za obilježavanje igrališta. Linije su napravljene od ugrađene identične umjetne trave iz prethodne stavke. Linije su u bijeloj boji, širine 12cm.
|  | m' | 254 |  | kn
500 | UKUPNO POSTAVA UMJETNE TRAVE |  |  |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0